附件：四楼儿科一病区西边中央空调维修费用明细表

	安康市妇幼保健院麦克维尔中央空调维修报价

	一、设备地址：安康市妇幼保健院四楼西区主机

	二、设备故障：中央空调设备四楼西区报E9故障（压缩机启动失败）压缩机损坏

	三、设备检修：经过空调维保师傅现场排查检修，压缩机磨损严重，发热不工作，建议更换。

	四、报价表

	序号
	服务项目
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	1
	日立压缩机
	E655DH-65D2YG
	1
	台
	6000
	6000
	

	2
	制冷剂
	R410A环保冷媒
	1
	项
	2200
	2200
	

	3
	氮气吹污
	氮气保压
	1
	项
	800
	800
	

	4
	辅材
	焊条 焊粉、氧气
	1
	项
	800
	800
	

	5
	合计
	捌仟捌佰元整
	
	
	
	9800
	


